Требования

к инструкциям о мерах пожарной безопасности в школе

1. Основные требования к инструкциям о мерах пожарной безопасности

1.1. Основные требования к видам, содержанию и изложению инструкций о мерах пожарной безопасности в школе включают единые требования, предъявляемые к нормативным документам в области пожарной безопасности.

1.2. Инструкции устанавливают основные направления обеспечения систем предотвращения пожара и противопожарной защиты в школе в соответствии с требованиями ГОСТ, порядок обеспечения безопасности людей и сохранности материальных ценностей, а также создание условий для успешного тушения пожара.

1.3. Инструкции о мерах пожарной безопасности подразделяются на следующие виды:

- общеобъектовая инструкция - о мерах пожарной безопасности для школы;

- инструкции для отдельных зданий, сооружений, помещений, видов работ;

- инструкции по обеспечению безопасного выполнения временных пожароопасных работ в общеобразовательной организации (сварочных, огневых, строительно-монтажных и т. п.), выполняемых в т. ч. и сторонними организациями;

- инструкции при проведении массовых мероприятий:

- положения об организации деятельности добровольных противопожарных
формирований и обучения работающих мерам пожарной безопасности.

1.4. Инструкции разрабатываются лицом, ответственным за пожарную безопасность в школе.

1.5. Инструкции о мерах пожарной безопасности направляются на рассмотрение директору школы. Затем они вводятся приказом по общеобразовательной организации.

2. Разработка инструкций

2.1. Инструкции о мерах пожарной безопасности должны разрабатываться на основе Правил пожарной безопасности, нормативно-технических и других документов, содержащих требования пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, технологических процессов и оборудования.

3. Содержание инструкций

3.1. В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие вопросы:

- общие положения, включающие правовые основания введения данного нормативного документа в школе и обязательность исполнения требований данной инструкции всеми работающими в общеобразовательной организации;

- порядок допуска работников школы к выполнению своих обязанностей, ответственность за нарушение требований пожарной безопасности;

- организационные мероприятия, регламентирующие основные направления
обеспечения пожарной безопасности в образовательной организации, порядок назначения, права и обязанности лиц, ответственных за пожарную безопасность, обучения мерам пожарной безопасности и т. п.;

- порядок содержания территории, зданий, помещений, в т. ч. эвакуационных
путей;

- требования пожарной безопасности к электроустановкам;

- требования пожарной безопасности к системам отопления и вентиляции;

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при проведении технологических процессов, эксплуатации оборудования, производстве пожароопасных работ;

- применение открытого огня и проведения огневых работ;

- предельные показания контрольно-измерительных приборов в котельной организации, отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв;

- содержание сетей наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения;

- содержание первичных средств пожаротушения;

- порядок осмотра и приведения в пожаробезопасное состояние всех помещений школы;

- общий порядок действий при пожаре, обязанности и действия работников и администрации общеобразовательной организации при пожаре, в т. ч.:

- правила вызова пожарной охраны;

- порядок эвакуации обучающихся и работников школы;

- порядок отключения вентиляции и электрооборудования;

- правила применения средств пожаротушения;

- порядок эвакуации материальных ценностей.

4. Виды инструкций

4.1. Инструкции для отдельных помещений, а также отдельных видов работ разрабатываются на основании требований общеобъектовой инструкции и дополняют ее, более подробно анализируют пожарную опасность и конкретизируют требования пожарной безопасности. Инструкции для подразделений и видов работ не должны дублировать требования общеобъектовой инструкции.

4.2. Выписки из общеобъектовой инструкции вывешиваются на видных местах в хорошо защищенном с точки зрения противопожарной безопасности помещении.

4.3. Инструкции для выполнения временных огневых, строительно-монтажных и т. п. работ (в т. ч. сторонними организациями), на которые выдается наряд-допуск, разрабатываются конкретно для проведения данных видов работ в школе. До начала производства работ по этим инструкциям проводится обучение работающих, о чем делается отметка в наряде-допуске администрацией организации.

4.4. Выписки из таких инструкций, регламентирующие основные мероприятия пожарной безопасности и действия персонала при пожаре, вывешиваются в защищенных помещениях.

4.5. Положения о добровольных противопожарных формированиях (дружинах, командах), об обучении работающих мерам пожарной безопасности устанавливают порядок, принятый в школе в части организации работы по предотвращению и борьбе с пожарами.